| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

城郊大仓基地冷库应急管理能力要求

Emergency Management Capabilities for Cold Storage at Large Suburban Warehouse Bases

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	1

5  应急预案	2

6  应急资源	2

7  应急响应与处置	3

8  应急演练与培训	4

9  应急联动与协作	5

10 数字化管理能力	5

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国商业联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：干为，尹相荣

城郊大仓基地冷库应急管理能力要求

范围

本文件规定了城郊大仓基地冷库应急管理能力的总体原则、应急预案、应急资源、应急响应与处置、应急演练与培训、应急联动与协作、数字化管理能力的要求。

本文件适用于城郊大仓基地的新建、改建、扩建冷库。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28009-2011 冷库安全规程

GB/T 38565-2020 应急物资分类及编码

GB 50072-2021 冷库设计标准

GB/T 30134-2025 冷库管理规范

GB/T 34399-2025 医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范

T/CGCC 102-2025 城郊大仓基地建设指南

T/CGCC 103-2025 城郊大仓基地数字平台建设要求

术语和定义

城郊大仓基地冷库应急管理能力：城郊大仓基地冷库运营方通过系统性地构建并持续改进应急预案体系、应急资源配置、应急响应与处置机制、应急演练与培训、应急联动与协作、数字化管理能力，以应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的能力。

T/CGCC 102-2025界定的术语和定义适用于本文件。

总体原则

- 4.1  统一领导，分级负责

- 建立权责清晰、指挥高效的应急组织体系。明确内部各层级、各部门及岗位的应急职责，形成分级响应、分类处置的工作机制，确保应急指令畅通、行动协同有序。

- 4.2  平急结合，高效转换

- 应急能力的建设应以保障和促进平时正常经营为基石。资源、设施与管理体系在规划时需统筹平时和急时的需求，确保在满足经济效益与可持续发展的同时，具备向应急状态快速、平滑转换的能力，实现平时运营与急时保障的高效协同与相互促进。

- 4.3  资源保障，动态优化

- 建立与应急预案相匹配的应急资源保障体系。对人员、物资、设施等应急资源进行科学配置、合理布局、动态优化，确保应急状态下资源找得到、调得快、用得上。

- 4.4  协同联动，多方参与

- 主动融入区域应急管理体系。与属地政府、应急管理、交通运输、公共卫生、能源供应等部门及周边社区、关联企业建立稳固的应急联动与协作机制，实现信息互通、资源共享、行动协同，形成应急合力。

- 4.5  科技支撑，智慧赋能

- 积极应用物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术，提升应急管理的智慧化水平。构建集风险监测、智能预警、指挥调度、资源管理和动态评估于一体的智慧管理平台，以数字化能力驱动应急决策科学化、处置精准化。

- 4.6  依法依规，持续改进

- 应急能力建设与管理要严格遵守国家及地方相关法律法规和标准要求。建立应急能力评估、演练评估与事件后复盘改进的闭环管理机制，基于实践反馈，持续修订预案、优化流程、提升能力，实现动态改进。

应急预案

- 应急预案是城郊大仓基地冷库应急管理的行动指南和核心依据。本节规定了应急预案体系构成、编制、衔接、演练、评估与修订等全过程管理要求，旨在构建一套体系完整、衔接有序、实用管用、动态优化的预案体系，以确保应急响应与处置的科学、高效和有序。

- 5.1  预案体系构成

- 运营方应建立层次清晰、覆盖全面的应急预案体系，该体系至少应包括：

- 5.1.1  综合应急预案：阐述应急方针、组织体系、响应机制、资源保障等总体安排，是应对各类突发事件的纲领性文件。

- 5.1.2  专项应急预案：针对某一类型或某几种特定突发事件（包括自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件）而制定的具体行动方案。

- 5.1.3  响应与处置方案：针对各类突发事件，制定的具体应急行动程序。该方案是综合与专项预案在操作层面的具体化，明确事发后的响应流程、现场指挥分工、关键处置措施、人员安全防护及资源调配方式，强调针对性和操作性，实现对突发事件的快速应对。

- 5.2  应急预案编制

- 5.2.1  预案编制应基于风险评估和应急资源调查结果，符合国家法律法规和相关标准，并紧密结合城郊大仓基地冷库的实际运营特点与地理环境。

- 5.2.2  预案编制流程应包括成立编制小组、风险识别与评估、应急能力评估、草案编写、内部评审、批准发布等环节。

- 5.2.3  预案内容应要素齐全、程序清晰、责任明确、措施具体。综合预案和专项预案应包括但不限于：适用范围与事件分级、应急组织机构与职责、监测预警、信息报告、应急响应程序与措施、后期处置、应急保障、预案管理等。

- 5.3  预案衔接

- 5.3.1  运营方应急预案应与以下外部预案有效衔接：属地各级政府总体应急预案、相关专项应急预案及应急保障预案；冷链物流行业、物资储备行业相关应急预案；关键外部协作单位的应急响应预案。

- 5.3.2  预案衔接应明确信息报告与接收的接口、指挥协调关系、资源调配程序及联合行动机制，确保在应急状态下能够快速融入区域应急管理体系。

- 5.4  预案演练

- 5.4.1  运营方应制定年度应急演练计划，定期组织开展针对各类预案的演练活动。

- 5.4.2  演练形式应包括桌面推演、功能演练和综合实战演练，应覆盖不同班次和岗位人员。

- 5.4.3  综合应急预案演练每年至少组织1次；专项应急预案演练应根据风险评估结果和预案重要性，每半年至少组织1次；响应与处置方案演练应更频繁、更具针对性，关键岗位现场响应与处置演练每季度至少开展1次。

- 5.5  预案评估与修订

- 5.5.1  预案的评估应常态化进行，主要包括：1）演练后评估：每次演练结束后，应立即组织评估，分析存在的问题和不足；2）事件后评估：突发事件应急处置结束后，应对预案的实用性和有效性进行全面评估；3）定期评估：每年对预案体系进行一次全面评估。

- 5.5.2  在下列情况下，应及时启动预案修订程序：1）法律法规、标准规范或上级预案发生重大变化；2）应急组织体系、主要职责或关键资源发生重大调整；3）在演练或实际应急响应中发现问题，需要改进；4）风险评估结果发生重大变化；5）其他需要修订的情形。

- 5.5.3  预案修订应履行与编制相同的评审与批准程序。修订后应及时发布，并组织对相关人员进行宣贯和培训。应保留所有版本的预案修订记录，确保其可追溯性。

应急资源

- 应急资源是城郊大仓基地冷库应对突发事件、履行应急保障职责的核心支撑。本节规定为满足应急预案要求、抵御外部突发事件影响、维持关键物资储备与调运功能所必需的资源保障能力，强调资源的战略储备、快速调用与协同共享。

- 6.1  应急物资保障

- 6.1.1  运营方应依据其城市应急物资储备节点的定位，科学确定应急储备物资的品类、规模与结构，重点保障在自然灾害、公共卫生事件等突发事件下对城市运行至关重要的生活必需品及关键医疗防护物资。应急物资应符合GB/T 38565-2020的相关要求。

- 6.1.2  建立与区域应急物资调度体系相衔接的快速调拨机制，明确在突发事件预警或响应启动后，应急储备物资的盘点、出库、装运及交接流程，确保物资调得出、运得快。

- 6.1.3  应对应急储备物资实施专项管理，建立动态台账，并确保其存储环境符合安全质量要求。应制定并执行科学的轮换更新计划，保障物资的质量安全。应急物资的储存环境应符合GB/T 30134-2025的相关要求。

- 6.2  应急人力资源

- 6.2.1  建立常备的应急指挥与行动组织体系，明确在突发事件应急响应状态下的指挥机构、功能小组及负责人，确保应急职责到岗到人。

- 6.2.2  组建具备相应知识与技能的应急骨干队伍，成员应覆盖应急指挥、现场协调、物资调度、安全保障、对外联络等关键职能，并接受定期应急培训。

- 6.2.3  与外部专业救援力量、技术专家建立协作关系，并编制应急联络名录，确保在突发事件中能及时获得专业技术与力量支援。

- 6.3  应急设施设备

- 6.3.1  配置具备足够容量和可靠性的应急电力供应设施，并建立操作规程，确保在主电网因突发事件中断时，能快速启动以维持冷库核心存储区域、指挥中心及关键消防系统的基本运行。设施设备应符合GB/T 28009-2011、GB/T 34399-2025的相关要求。

- 6.3.2  保障应急状态下的信息联通能力，配备应急通讯设备及备用网络链路，确保在公共通信网络拥塞或中断时，内外应急指挥联络畅通。

- 6.3.3  配备必要的应急抢险与防护装备，以应对突发事件可能引发的次生危害，并进行定期检查和维护，确保其完好可用。

- 6.3.4  规划并维护应急状态下的内部交通与外部运输通道，确保应急物资运输、救援力量进出及人员疏散的路径畅通。

- 6.4  资源协同与动态管理

- 6.4.1  建立全面的应急资源档案，实施数字化管理，实现资源状态的可视化与可调度。

- 6.4.2  定期对应急资源保障方案进行评估，并根据应急预案的修订、演练发现及区域风险形势变化，对资源的配置、布局与管理流程进行动态优化与更新。

- 6.4.3  积极参与区域应急资源协同共享机制，探索在突发事件下与周边单位、政府部门实现应急设施、装备、队伍等资源的互补与互助。

应急响应与处置

- 本节规定了城郊大仓基地冷库在面临自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件时，进行应急响应与处置的关键流程、核心任务和基本要求。应急响应与处置的核心原则是服从各级政府的统一指挥与分级响应，确保应急行动与区域应急体系无缝衔接、协同高效，最大程度保障人员安全、减少物资损失、履行应急物资保障职能。

- 7.1  监测、预警接收与信息报告

- 7.1.1  建立与气象、地震、卫健、应急管理等政府部门及公共媒体对接的突发事件信息监测与接收机制，确保第一时间获取官方发布的预警信息和应急指令。

- 7.1.2  在接收到政府发布的预警或应急响应通知后，应立即进行内部通告与风险研判，并依据政府预警级别和指令要求，启动相应的内部准备或应急行动。

- 7.1.3  突发事件发生后或根据政府要求，应严格按照规定程序和时限，向属地相关主管部门及上级单位进行信息报告。报告内容需真实反映事件影响、人员物资状况及处置进展。

- 7.2  应急响应启动与指挥衔接

- 7.2.1  应急响应的启动与级别，应严格服从并执行各级政府及其应急指挥机构发布的应急响应级别与指令，不得自行确定或降低响应标准。

- 7.2.2  在政府启动应急响应后，运营方应立即同步启动相应级别的内部应急响应，并成立现场应急指挥部，确保内部指挥体系高效运转。

- 7.2.3  现场应急指挥部的首要职责是立即与各级政府应急指挥机构建立并保持联系，主动报告情况，接受统一指挥、调度和指导，确保应急处置工作及时融入区域应急体系。

- 7.3  现场处置措施

- 现场处置措施的核心是确保应急物资保障工作的高效和有序。重点措施包括：：

- 7.3.1组织与调度  迅速集结应急队伍，按分工展开作业，确保指挥指令畅通、岗位衔接有序。

- 7.3.2物资保障  在确保安全的前提下，高效开展应急储备物资的核对、出库、装载与发运。严格执行物资质量检查与冷链交接程序，保障物资安全可用。

- 7.3.3记录与报告  实时、准确记录物资调拨、发运及现场关键信息，并按规定流程上报，确保信息可追溯、决策有依据。

- 7.3.4现场秩序维护  划定并管理核心作业区与人员流动路线，保障内部作业流畅，并配合外部力量维持周边交通与秩序，确保应急通道畅通。

- 7.4  响应与处置终止

- 根据各级政府或应急指挥机构宣布的应急响应与处置终止指令，方可终止本单位相应级别的应急响应与处置。

应急演练与培训

- 本节旨在通过系统化、规范化的应急演练与培训，确保城郊大仓基地冷库的应急预案得到有效验证，相关人员具备应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的实战能力，实现应急能力的持续提升。

- 8.1  基本要求

- 8.1.1  运营方应将应急演练与培训作为应急能力建设的核心环节，纳入年度工作计划，并提供必要的资源保障。

- 8.1.2  演练与培训应突出实战导向，注重检验和提升与各级政府、外部有关力量的协同联动能力。

- 8.1.3  运营方队演练与培训活动进行评估与总结，其成果应用于应急预案修订、应急资源优化和培训体系改进。

- 8.2  应急培训

- 8.2.1培训对象与内容：应对不同岗位人员实施分层、分类培训。

- 8.2.1.1应急指挥决策层  重点培训应急法律法规、区域应急体系、指挥决策流程、信息研判与媒体沟通。

- 8.2.1.2应急行动人员  重点培训应急流程、现场处置技能、设备操作及安全防护。

- 8.2.2培训实施与记录  应制定年度培训计划，综合采用理论授课、案例分析、技能实操等多种形式。所有培训应建立档案，记录时间、内容、师资、考核情况及参训人员。

- 8.3  应急演练

- 8.3.1  制定覆盖主要突发事件的年度演练计划，明确演练目的、类型、规模、频次和时间。

- 8.3.1  针对特别重大和重大的突发事件，全面检验应急指挥、资源调度、协同作战和综合保障能力。每年至少组织1次。

- 8.3.2  针对某一类型突发事件进行演练,每半年至少组织1次.

- 8.3.3  针对具体场所或关键操作环节进行演练。应每季度或更短周期组织开展，确保相关人员熟练掌握.

- 8.3.4  主动与属地应急管理、交通运输、卫健等部门及周边单位开展联合或协同演练。至少每两年参与1次。

- 8.4  演练评估

- 演练应设定贴近实战的情景与脚本。演练结束后，应立即组织评估，编制演练评估报告，重点分析指挥协调效率、资源调配能力、人员操作技能及内外协同效果，并明确改进措施与责任分工。

应急联动与协作

- 本节旨在明确城郊大仓基地冷库在应对突发事件时，作为区域应急保障网络的关键节点，如何有效融入各级政府主导的应急体系，并与相关外部主体建立稳定、高效的协同联动机制。强调信息互通、资源共享、行动协同，以形成应急合力，提升整体应急保障效能。

- 9.1  基本要求

- 9.1.1  运营方应树立“紧跟政府、服务全局”的协作意识，主动将自身应急管理体系和能力建设融入各级政府的总体应急规划与保障体系。

- 9.1.2  建立制度化、常态化的应急联动与协作机制，明确协作对象、内容、方式和程序，并通过协议、预案衔接、联合演练等方式予以确定。

- 9.1.3  联动与协作应贯穿于应急管理的全过程，包括风险防范、监测预警、应急响应、资源调配和恢复重建。

- 9.2  与政府的联动

- 9.2.1体系融入  明确对接应急管理、商务、交通、卫健等各级政府部门，并指定专人负责日常联络与应急对接。

- 9.2.2信息报送与接收  严格执行突发事件信息向各级政府的报告制度，并确保能及时、准确地接收政府发布的预警信息、应急指令和政策要求。

- 9.2.3指挥与行动协同  在政府启动应急响应后，应服从各级应急指挥机构的统一指挥和调度，及时报告自身应急资源与保障能力状况，接受任务安排。

- 9.3  与外部相关主体的协作

- 9.3.1与专业救援力量的协作  与消防、供电、供水、通信、危险品处置等专业救援单位建立联络机制，明确紧急情况下的请求支援程序，并可邀请其参与针对性的应急演练或培训。

- 9.3.2与关联企业的协作  与上游供应商、下游配送企业、相邻仓储物流企业等签订应急互助协议，在交通中断、资源短缺等情况下，探索建立物资中转、运力共享、人员支持的互助模式。

- 9.3.3与周边社区的协作  与基地所在乡镇（街道）、村（社区）建立沟通渠道，共享安全风险信息，协同制定并演练人员疏散、交通疏导等方案，争取社区对应急保障任务的理解与支持。

- 9.3.4与社会力量的协作  在政府统筹下，探索与符合资质的红十字会、慈善组织、志愿者组织等社会力量在物资接收、分发、人员安置等方面建立协作关系。

- 9.4  持续改进

- 9.4.1  投入必要资源保障联动机制运行，包括维护通讯录、更新协议、组织或参与联合会议与演练。

- 9.4.2  每年至少对应急联动与协作机制的有效性进行一次评估，评估应基于联合演练、实际应急响应及日常沟通情况。

- 9.4.3  根据评估结果、政府应急体系变化及自身发展需求，动态修订联动协议、对接流程和协作预案，持续优化协作网络。

数字化管理能力

- 本节旨在规定城郊大仓基地冷库为有效应对突发事件，所需建设和应用的数字化、智能化管理能力。通过现代信息技术的融合应用，实现应急管理过程的智能感知、精准预警、快速决策、高效协同与可视可控，从而大幅提升应急响应的速度、精度与整体效能。

- 10.1  基本要求

- 10.1.1  树立“智慧应急”理念，将数字化管理能力作为应急体系的核心支撑进行规划与建设。

- 10.1.2  数字化建设应聚焦于服务应急指挥决策、保障物资安全与高效调运、强化内外部协同联动等核心应急场景。

- 10.1.3  确保应急状态下的数字化系统与通信网络的可靠性、安全性及必要的冗余备份能力。

- 10.2  智慧应急平台建设

- 10.2.1  建设或利用现有平台，构建集成了监测预警、指挥调度、资源管理、信息协同等核心功能的应急指挥信息系统或模块。智慧应急平台建设应符合T/CGCC 103-2025的相关要求。

- 10.2.2  平台应能汇聚并可视化展示关键信息，包括但不限于：实时预警信息、应急资源分布与状态、冷库核心区域温湿度及设备运行状态、应急队伍位置、物资调运轨迹、外部交通与舆情信息等。

- 10.2.3  平台应支持应急指挥的在线化、扁平化，实现指令快速下达、信息同步共享、任务跟踪反馈。

- 10.3  应急指挥调度数字化能力

- 10.3.1  建立数字化的应急资源数据库和动态管理图谱，实现储备物资的品类、数量、位置、状态（包括保质期、温湿度记录）等信息的可查、可视、可预警。

- 10.3.2  物资紧急调拨、出库、运输等关键环节宜采用二维码、RFID等技术进行信息自动采集与绑定，实现从仓库到目的地全程可追溯。

- 10.3.3  实现应急物资需求与库存信息的快速比对、统计与上报，为指挥决策提供精准数据支持。

- 10.4  信息互联互通与协同能力

- 10.4.1  按照国家及行业相关数据接口规范，积极推动与各级政府应急管理平台、重要物资调度平台的数据对接与信息共享。

- 10.4.2  在确保数据安全的前提下，应能为上级单位、协同部门提供授权的数据共享服务或信息查询端口。

- 10.4.3  建立与关键协作单位（如运输企业、周边仓库）的安全信息交换通道，提升协同效率。

- 10.4  系统运维与安全保障

- 10.4.1  制定并执行数字化系统的应急运维保障预案，确保其在突发事件期间及之后稳定运行。

- 10.4.2  保障应急管理相关数据的安全，采取必要措施防止数据泄露、篡改与丢失，并建立重要数据的异地备份机制。

# 参考文献

[1] 国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见（国办发〔2022〕9号）

[2] 国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见（国办发〔2023〕24号）

[3] 国家突发事件总体应急预案（《国务院公报》2025年第8号）

[4] 城郊大仓基地建设实施方案（发改经贸〔2023〕1813号）

[5] 中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法（国粮应急规〔2023〕24号）